（第四面）

記入例（広告塔・看板）

工事監理の状況

|  | 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 （不適の場合には建築主に対して行った報告の内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 高さ、形状、寸法、 | 配置図 | 特になし | 現場にて図面と照合 | 適 |
| 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 看板表面材 鋼材（看板本体、ブラケット） ボルト アンカーボルト | 使用材料の種類、品質、形状寸法及び規格 | 仕様書、構造詳細図 | 特になし | 各報告書、出荷証明書等による確認 現場受入れ時製品検査による確認 | 適 |
| 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 看板本体溶接部及びブラケット溶接部 ボルト接合部 本体への取付部 | 接合状況 | 仕様書、構造詳細図、鉄骨図 | 特になし | 工場にて工程終了時に外観の状況を確認及びＵＴ検査 現場にてボルト接合状況確認 | 適 |
| 工作物の各部分の位置、形状及び大きさ | 看板本体 ブラケット | 位置、形状、寸法 | 平面図、立面図、断面図、構造詳細図、鉄骨図 | 特になし | 工場製作時及び現場にて実測確認 | 適 |
| 構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 鉄骨 | 防錆措置の状況 | 構造図 | 特になし | 工場にて工程終了時に確認 | 適 |
| 特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況 |  |  |  |  |  |  |
| 居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 |  |  |  |  |  |  |
| 天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ |  |  |  |  |  |  |
| 開口部に設ける建具の種類及び大きさ |  |  |  |  |  |  |
| 建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |